## Todos os Itens
Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ: |  |  |  |  | Optante pelo Simples:
Endereço:
Bairro: |  |  |  |  | Cidade:
CEP: |  |  |  |  | E-mail:
Telefone: |  |  |  |  | Fax:
Banco: |  |  |  | Nome do Favorecido:
Nº da agência bancária: |  |  |  | Conta Bancária: |  |  | Tipo de Conta:
1. OBJETO
1.1. Prestação de serviços de manutenção predial corretiva nos imóveis da Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, localizados na cidade de Manaus/AM.
2. PLANILHA DE PREÇOS
2.1. Apresentar planilha descritiva com marca, valores unitários, total, junto com total geral do item, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
Item | Descrição/Especificação |  |  |  | Unidade de Medida | BDI Calculado | Lance Único
1 | Prestação de Serviços com fornecimento de mão de obra e material de acordo com serviços previstos na Planilha Orçamentaria de Referência de Serviços de Manutenção (Anexo II do TR). |  |  |  | Serviço | 25.75% | 33503.21
• Validade da Proposta: ___ (_______) dias, observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.
• Nos preços apresentados deverão incluir todos os custos com salários, horas extras, encargos sociais, transportes, uniformes, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para execução do objeto.
• Declaramos que os serviços aqui ofertados estão de acordo com as especificações do Termo de Referência do presente procedimento de seleção de fornecedor.
• Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as cláusulas e condições do presente Edital e seus anexos.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: |  |  | 33503.21 |  | (Escreva em extenso o valor)
|  |  |  | [Local/UF] |  | 2021-11-10
ASSINATURA:
(Nome de Responsável Legal)
Responsável Legal
Sim
Não
Note on C1: Campos para preenchimento na cor "CINZA".
Note on H3: Campo de apenas "um" clique.
Note on I16: Está planilha está sendo alimentada pelo calculo automático de outras planilhas, dessa forma, ajuste os valores nas outras planilhas. Observação importante!! Não serão aceitos valores (unitário, subtotal, total, geral e global) superiores aos definidos no Termo de Referencia.
Note on C31: Campos para preenchimento na cor "CINZA". Por desejo do licitante, pode ser substituído por assinatura digital através de certificado digital no padrão ICP-Brasil, de modo que seja possível consultar a assinatura, conforme Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

## BDI - Anexo I do TR
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS (COREN-AM) COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREDIAL EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO COREN-AM
CIDADE: Manaus/AM
74209/001
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 6.2 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 5.65 | Conforme Legislação Específica
Contribuição Previdênciária (I) - CPRB | 4.5 | Alíquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA*
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 25.75% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44 |  |  |  |  | 1
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
* Sem incidência da CPRB
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU | [5 empty] | 77.503 | 77.503 | 94.35 | 0.82144
OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR MÍNIMO DO LIMITE DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.844/13.
RESPONSAVEL TÉCNICO ORÇAMENTO
Prencher as células 16 a 22 da coluna C com os percentuais
Acórdão: 64.1. para alguns tipos de obras como construção e reforma de edifícios, ou saneamento e obras hídricas, ou ainda, rodoviárias e ferroviárias, não há aparente vantagem em se desagregar em dois tipos distintos de obras com BDIs específicos, tendo em vista que cada agrupamento desses possui mais características gerais comuns que diferenciadas;
Note on B9: Está planilha possui calculo automático, devendo ser alterado somente as cedulas na cor AMARELA.

## Serviços - Anexo II do TR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA
OBRA: Serviço de manutenção predial edificação(s) do COREN-AM
TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 83,22% (HORA) 46,59%(MÊS) - LOCALIDADE: MANAUS/AM
DATA DE PREÇO : 01/08/2021 - DATA DE RT : 20/09/2021
Item | Código SINAPI | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade Estimada (a) | Custo Unitário Referencial - R$ (b) | Desconto |  | Preço Unitário do Licitante - R$ (e = b - c) | Total - R$ (f = a x e)
[6 empty] | R$ (c) | % (d = c ÷ b)
1 | MADEIRAMENTO | [7 empty] | 1052.5
1.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 10 | 63.24 | 0 | 0% | 63.24 | 632.4 | -
1.2 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 10 | 42.01 | 0 | 0% | 42.01 | 420.1 | -
2 | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS, CALHA METÁLICA,RUFOS | [7 empty] | 758.75
2.1 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 60.5 | 0 | 0% | 60.5 | 302.5 | -
2.2 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 50.96 | 0 | 0% | 50.96 | 254.8 | -
2.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 40.29 | 0 | 0% | 40.29 | 201.45 | -
3 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | [7 empty] | 1153.85
3.1 | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UND | 1 | 60.39 | 0 | 0% | 60.39 | 60.39 | -
3.2 | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UND | 1 | 485.52 | 0 | 0% | 485.52 | 485.52 | -
3.3 | 100692 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 607.94 | 0 | 0% | 607.94 | 607.94 | -
4 | ALÇAPÃO DE FERRO/GUARDA-CORPO DE FERRO/ESCADAS/CORRIMAOS | [7 empty] | 1507.69
4.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 2 | 459.36 | 0 | 0% | 459.36 | 918.72 | -
4.2 | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | M | 1 | 588.97 | 0 | 0% | 588.97 | 588.97 | -
5 | VIDROS/ESPELHOS | [7 empty] | 603.81
5.1 | 102151 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M² | 3 | 201.27 | 0 | 0% | 201.27 | 603.81 | -
6 | JANELA DE ALUMINIO | [7 empty] | 1511.8
6.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 5 | 302.36 | 0 | 0% | 302.36 | 1511.8 | -
7 | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | [7 empty] | 1461.2
7.1 | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 10 | 42.74 | 0 | 0% | 42.74 | 427.4 | -
7.2 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 10 | 19.08 | 0 | 0% | 19.08 | 190.8 | -
7.3 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M² | 10 | 84.3 | 0 | 0% | 84.3 | 843 | -
8 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | [7 empty] | 6520.48
8.1 | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 6.61 | 0 | 0% | 6.61 | 132.2 | -
8.2 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 9.57 | 0 | 0% | 9.57 | 191.4 | -
8.3 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 20 | 17.68 | 0 | 0% | 17.68 | 353.6 | -
FIOS/CABOS
8.4 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 2.35 | 0 | 0% | 2.35 | 117.5 | -
8.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 3.42 | 0 | 0% | 3.42 | 171 | -
8.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 5.57 | 0 | 0% | 5.57 | 278.5 | -
8.7 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 8.83 | 0 | 0% | 8.83 | 44.15 | -
8.8 | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 10 | 26.81 | 0 | 0% | 26.81 | 268.1 | -
QUADROS/DISJUNTORES
8.9 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 5 | 14.92 | 0 | 0% | 14.92 | 74.6 | -
8.10 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 402.58 | 0 | 0% | 402.58 | 402.58 | -
INTERRUPTOR/TOMADA
8.11 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 19.39 | 0 | 0% | 19.39 | 96.95 | -
8.12 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 30.59 | 0 | 0% | 30.59 | 152.95 | -
8.13 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 23.33 | 0 | 0% | 23.33 | 116.65 | -
8.14 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 24.18 | 0 | 0% | 24.18 | 120.9 | -
8.15 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 24.82 | 0 | 0% | 24.82 | 124.1 | -
8.16 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 21.92 | 0 | 0% | 21.92 | 109.6 | -
8.17 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 32.68 | 0 | 0% | 32.68 | 163.4 | -
LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS
8.18 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 100.6 | 0 | 0% | 100.6 | 503 | -
8.19 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 5 | 28.14 | 0 | 0% | 28.14 | 140.7 | -
8.20 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 20 | 16.27 | 0 | 0% | 16.27 | 325.4 | -
8.21 | 97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UND | 20 | 44.92 | 0 | 0% | 44.92 | 898.4 | -
SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO
8.22 | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 38.08 | 0 | 0% | 38.08 | 761.6 | -
8.23 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 20 | 48.66 | 0 | 0% | 48.66 | 973.2 | -
9 | INCENDIO | [7 empty] | 691.1
9.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UND | 2 | 143.18 | 0 | 0% | 143.18 | 286.36 | -
9.2 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UND | 1 | 404.74 | 0 | 0% | 404.74 | 404.74 | -
10 | TELEFONE/INSTALACAO DE LOGICA | [7 empty] | 793
10.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 80 | 3.08 | 0 | 0% | 3.08 | 246.4 | -
10.2 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UND | 10 | 32.63 | 0 | 0% | 32.63 | 326.3 | -
10.3 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UND | 10 | 22.03 | 0 | 0% | 22.03 | 220.3 | -
11 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | [7 empty] | 1701.63
11.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 5 | 15.92 | 0 | 0% | 15.92 | 79.6 | -
11.2 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 5 | 45.68 | 0 | 0% | 45.68 | 228.4 | -
11.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5 | 13.8 | 0 | 0% | 13.8 | 69 | -
11.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5 | 40.36 | 0 | 0% | 40.36 | 201.8 | -
11.5 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 | 31.92 | 0 | 0% | 31.92 | 159.6 | -
CONEXOES/RALOS APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
11.6 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 474.33 | 0 | 0% | 474.33 | 474.33 | -
11.7 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 154.19 | 0 | 0% | 154.19 | 154.19 | -
11.8 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 275.1 | 0 | 0% | 275.1 | 275.1 | -
11.9 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 59.61 | 0 | 0% | 59.61 | 59.61 | -
12 | SERVICOS DIVERSOS | [7 empty] | 1329.22
12.1 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8 | 9.43 | 0 | 0% | 9.43 | 75.44 | -
12.2 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8 | 22.68 | 0 | 0% | 22.68 | 181.44 | -
12.3 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8 | 5.38 | 0 | 0% | 5.38 | 43.04 | -
12.4 | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1 | 1029.3 | 0 | 0% | 1029.3 | 1029.3 | -
13 | PAREDES/PAINEIS | [7 empty] | 1221.25
13.1 | 87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 5 | 84.97 | 0 | 0% | 84.97 | 424.85 | -
13.2 | 101161 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PREPARO BETONEIRA. | M² | 5 | 159.28 | 0 | 0% | 159.28 | 796.4 | -
14 | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | [7 empty] | 657.12
14.1 | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 8 | 82.14 | 0 | 0% | 82.14 | 657.12 | -
15 | PINTURAS | [7 empty] | 3021.6
15.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 40 | 1.87 | 0 | 0% | 1.87 | 74.8 | -
15.2 | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 40 | 15.49 | 0 | 0% | 15.49 | 619.6 | -
15.3 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 40 | 2.06 | 0 | 0% | 2.06 | 82.4 | -
15.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 40 | 1.74 | 0 | 0% | 1.74 | 69.6 | -
15.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 40 | 12.87 | 0 | 0% | 12.87 | 514.8 | -
15.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 40 | 11.4 | 0 | 0% | 11.4 | 456 | -
15.7 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 40 | 19.73 | 0 | 0% | 19.73 | 789.2 | -
15.8 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 40 | 10.38 | 0 | 0% | 10.38 | 415.2 | -
16 | PISOS | [7 empty] | 401.55
16.1 | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 5 | 16.25 | 0 | 0% | 16.25 | 81.25 | -
16.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 5 | 40.19 | 0 | 0% | 40.19 | 200.95 | -
16.3 | 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 5 | 23.87 | 0 | 0% | 23.87 | 119.35 | -
17 | FORRO DE GESSO | [7 empty] | 479.45
17.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 5 | 30.27 | 0 | 0% | 30.27 | 151.35 | -
17.2 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 5 | 65.62 | 0 | 0% | 65.62 | 328.1 | -
18 | SERVICOS DIVERSOS | [7 empty] | 810.71
18.1 | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.6 | 815.47 | 0 | 0% | 815.47 | 489.28 | -
18.2 | 100492 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M³ | 0.3 | 638.11 | 0 | 0% | 638.11 | 191.43 | -
18.3 | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M² | 50 | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 130 | -
19 | DEMOLICOES/RETIRADAS | [7 empty] | 966
19.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 5 | 40.64 | 0 | 0% | 40.64 | 203.2 | -
19.2 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 20 | 2.35 | 0 | 0% | 2.35 | 47 | -
19.3 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 20 | 1.37 | 0 | 0% | 1.37 | 27.4 | -
19.4 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 80 | 3.54 | 0 | 0% | 3.54 | 283.2 | -
19.5 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 20 | 0.5 | 0 | 0% | 0.5 | 10 | -
19.6 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF12/2017 | M | 100 | 0.5 | 0 | 0% | 0.5 | 50 | -
19.7 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 50 | 0.34 | 0 | 0% | 0.34 | 17 | -
19.8 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 20 | 8.66 | 0 | 0% | 8.66 | 173.2 | -
19.9 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 30 | 0.96 | 0 | 0% | 0.96 | 28.8 | -
19.10 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 20 | 6.31 | 0 | 0% | 6.31 | 126.2 | -
CUSTO TOTAL | [8 empty] | 26642.71
BDI CALCULADA | [7 empty] | 25.75% | 6860.5
PREÇO TOTAL | [8 empty] | 33503.21
Note on K9: Está planilha possui calculo automático, devendo ser alterado somente as cedulas na cor VERDE.