## GRUPO 1
Grupo 1 - Central de ar 12.000 btu’s Marca Westinghouse
Item | Descrição dos Serviços | Unidades | Valor Unitário R$ | Valor Total R$
1 | Serviço de remanejamento de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, com restauração do local anterior e preparação do novo local, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 0
2 | Serviço de substituição de compressor de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, com nova carga de gás e troca do filtro de tela, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 0
3 | Serviço de retirada de vazamento e recompletamento da carga de gás de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 2976
4 | Serviço de substituição de motor ventilador do condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 5040
5 | Serviço de substituição da turbina da evaporadora de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 1920
6 | Serviço de substituição da hélice do motor ventilador da condensadora de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 1104
7 | Serviço de substituição do capacitor de partida do compressor e ventilador de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 1344
8 | Serviço de substituição do filtro de ar de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 1692
9 | Serviço de substituição do motor da aletas swings de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 2316
10 | Serviço de substituição do conjunto de saída de ar de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 2736
11 | Serviço de substituição do sensor de temperatura da unidade evaporadora de aparelhos de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 1116
12 | Serviço de substituição do sensor de temperatura da unidade condensadora de aparelhos de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 1152
13 | Serviço de substituição do Display completo de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 2256
14 | Serviço de substituição de controle remoto sem fio de condicionador de ar de 12.000 BTUS, Marca Wastinghouse, com fornecimento de material. | 12 |  | 2016
15 | Serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 12 |  | 2256
16 | Serviço de manutenção preventiva de condicionador de 12.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse: - Limpeza geral do equipamento; – Verificação dos isolamentos das tubulações; – Eliminar focos de ferrugem; – Limpeza dos filtros de ar; – Verificação dos compressores; – Limpeza interna e externa dos evaporadores; – Limpeza interna e externa dos condensadores; – Limpeza da serpentina dos evaporadores; – Ajuste dos termostatos; – Medição da vazão do ar; – Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores; – Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; – Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades; – Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos; – Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; – Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; – Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos; – Lubrificação geral dos equipamentos; – Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; – Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; | 24 |  | 9600
Total do Grupo 1 → |  |  |  | 37524

## GRUPO 2
Grupo 2 - Central de ar 24.000 btu’s Marca Westinghouse
Item | Descrição dos Serviços | Unidades | Valor Unitário R$ | Valor Total R$
17 | Serviço de remanejamento de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, com restauração do local anterior e preparação do novo local, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 0
18 | Serviço de substituição de compressor de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, com nova carga de gás e troca do filtro de tela, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 0
19 | Serviço de retirada de vazamento e recompletamento da carga de gás de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 1480
20 | Serviço de substituição de motor ventilador do condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 1480
21 | Serviço de substituição da turbina da evaporadora de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 880
22 | Serviço de substituição da hélice do motor ventilador da condensadora de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 536
23 | Serviço de substituição do capacitor de partida do compressor e ventilador de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 640
24 | Serviço de substituição do filtro de ar de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 280
25 | Serviço de substituição do motor da aletas swings de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 880
26 | Serviço de substituição do conjunto de saída de ar de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 300
27 | Serviço de substituição do sensor de temperatura da unidade evaporadora de aparelhos de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 480
28 | Serviço de substituição do sensor de temperatura da unidade condensadora de aparelhos de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 480
29 | Serviço de substituição do Display completo de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 640
30 | Serviço de substituição de controle remoto sem fio de condicionador de ar de 24.000 BTUS, Marca Wastinghouse, com fornecimento de material. | 4 |  | 560
31 | Serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse, incluído material e mão de obra. | 4 |  | 880
32 | Serviço de manutenção preventiva de condicionador de 24.000 BTUS, split, Marca Wastinghouse: - Limpeza geral do equipamento; – Verificação dos isolamentos das tubulações; – Eliminar focos de ferrugem; – Limpeza dos filtros de ar; – Verificação dos compressores; – Limpeza interna e externa dos evaporadores; – Limpeza interna e externa dos condensadores; – Limpeza da serpentina dos evaporadores; – Ajuste dos termostatos; – Medição da vazão do ar; – Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores; – Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; – Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades; – Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos; – Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; – Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; – Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos; – Lubrificação geral dos equipamentos; – Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; – Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; | 8 |  | 2960
Total do Grupo 2 → |  |  |  | 12476

## GRUPO 3
Grupo 3 - Condicionador de ar tipo janela 19.000 btu’s Marca Springer
Item | Descrição dos Serviços | Unidades | Valor Unitário R$ | Valor Total R$
33 | Serviço de troca de compressor de condicionador de ar de 19.000 BTUS, janela, marca Springer, com nova carga de gás e troca do filtro de tela, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
34 | Serviço de retirada de vazamento e recompletamento da carga de gás de condicionador de ar de 19.000 BTUS, janela, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
35 | Serviço de troca de motor ventilador do condicionador de ar de 19.000 BTUS, janela, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
36 | Serviço de troca da hélice do motor ventilador de condicionador de ar de 19.000 BTUS, janela, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
37 | Serviço de troca do capacitor de partida do compressor e ventilador de condicionador de ar de 19.000 BTUS, janela, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
38 | Serviço de manutenção preventiva de condicionador de 19.000BTUS, janela, marca Springer: - Eliminação da sujeira e danos no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; - Verificação da operação de drenagem de água da bandeja, com limpeza do dreno; - Verificação da vedação dos painéis de fechamento do gabinete; - Verificação do estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está preservado e se não contém bolor); - Lavagem da bandeja de condensado e serpentina com remoção do bio filme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; - Limpeza do gabinete do condicionador; - Limpeza dos filtros de ar; - Verificação e eliminação de frestas dos filtros; - Limpeza do elemento filtrante; - Verificação do ajuste, reaperto e limpeza dos componentes do quadro elétrico. | 2 |  | 0
Total do Grupo 3 → |  |  |  | 0

## GRUPO 4
Grupo 4 - Condicionador de Ar Split 22.000 btu’s Marca Springer
Item | Descrição dos Serviços | Unidades | Valor Unitário R$ | Valor Total R$
39 | Serviço de remanejamento de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, com restauração do local anterior e preparação do novo local, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
40 | Serviço de substituição de compressor de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, com nova carga de gás e troca do filtro de tela, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
41 | Serviço de retirada de vazamento e recompletamento da carga de gás de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
42 | Serviço de substituição de motor ventilador do condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer,incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
43 | Serviço de substituição da turbina da evaporadora de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer,incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
44 | Serviço de substituição da hélice do motor ventilador da condensadora de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer,incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
45 | Serviço de substituição do capacitor de partida do compressor e ventilador de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
46 | Serviço de substituição do filtro de ar de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
47 | Serviço de substituição do motor da aletas swings de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer,incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
48 | Serviço de substituição do conjunto de saída de ar de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
49 | Serviço de substituição do sensor de temperatura da unidade evaporadora de aparelhos de 22.000 BTUS, split, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
50 | Serviço de substituição do sensor de temperatura da unidade condensadora de aparelhos de 22.000 BTUS, split, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
51 | Serviço de substituição do Display completo de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, split, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
52 | Serviço de substituição de controle remoto sem fio de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, com fornecimento de material. | 1 |  | 0
53 | Serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 22.000 BTUS, split, marca Springer, incluído material e mão de obra. | 1 |  | 0
54 | Serviço de manutenção preventiva de condicionador de 22.000 BTUS, split, marca Springer: - Limpeza geral do equipamento; – Verificação dos isolamentos das tubulações; – Eliminar focos de ferrugem; – Limpeza dos filtros de ar; – Verificação dos compressores; – Limpeza interna e externa dos evaporadores; – Limpeza interna e externa dos condensadores; – Limpeza da serpentina dos evaporadores; – Ajuste dos termostatos; – Medição da vazão do ar; – Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores; – Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; – Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades; – Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos; – Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; – Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; – Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos; – Lubrificação geral dos equipamentos; – Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; – Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; | 2 |  | 0
Grupo 4 → |  |  |  | 0

## GRUPO 5
Grupo 5 - Condicionador de Ar Split 18.000 btu’s Marca Agratto
Item | Descrição dos Serviços | Unidades | Valor Unitário R$ | Valor Total R$
55 | Serviço de remanejamento de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, com restauração do local anterior e preparação do novo local, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
56 | Serviço de substituição de compressor de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, com nova carga de gás e troca do filtro de tela, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
57 | Serviço de retirada de vazamento e recompletamento da carga de gás de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
58 | Serviço de substituição de motor ventilador do condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
59 | Serviço de substituição da turbina da evaporadora de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
60 | Serviço de substituição da hélice do motor ventilador da condensadora de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
61 | Serviço de substituição do capacitor de partida do compressor e ventilador de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
62 | Serviço de substituição do filtro de ar de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
63 | Serviço de substituição do motor da aletas swings de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto,incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
64 | Serviço de substituição do conjunto de saída de ar de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto,incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
65 | Serviço de substituição do sensor de temperatura da unidade evaporadora de aparelhos de 18.000 BTUS, split, marca Agratto,incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
66 | Serviço de substituição do sensor de temperatura da unidade condensadora de aparelhos de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
67 | Serviço de substituição do Display completo de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
68 | Serviço de substituição de controle remoto sem fio de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, com fornecimento de material. | 2 |  | 0
69 | Serviço de substituição da placa controle receptora de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, marca Agratto, incluído material e mão de obra. | 2 |  | 0
70 | Serviço de manutenção preventiva de condicionador de 18.000 BTUS, split, marca Agratto: - Limpeza geral do equipamento; – Verificação dos isolamentos das tubulações; – Eliminar focos de ferrugem; – Limpeza dos filtros de ar; – Verificação dos compressores; – Limpeza interna e externa dos evaporadores; – Limpeza interna e externa dos condensadores; – Limpeza da serpentina dos evaporadores; – Ajuste dos termostatos; – Medição da vazão do ar; – Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores; – Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; – Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades; – Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos; – Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos; – Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; – Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos; – Lubrificação geral dos equipamentos; – Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; – Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos; | 4 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total do Grupo 5 → |  |  |  | 0